项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |
| 一 | 防溺水安全警示牌 28个  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 14.56 |
| 2 | C25砼基础 | m³ | 14.56 |
| 3 | 镀锌钢材标志牌制作安装 | t | 1.4 |
| 4 | 304不锈钢板 厚1mm | t | 0.28 |
| 5 | 制作彩喷文字标识 UV打印  | m² | 42.84 |
| 二 | 救生措施 50处  |  |  |
| 1 | 304不锈钢钢桩打入土层1.4m | 根 | 300 |
| 2 | 304不锈钢抓手 φ80×3mm  | t | 2.923 |
| 3 | 304不锈钢钢桩帽 φ150×10mm  | t | 0.174 |
| 4 | φ15×2.8镀锌钢管附加支撑 | 根 | 200 |
| 5 | C25细石混凝土 | m³ | 1.1 |
| 6 | 风钻机钻孔 每个30cm长  | 个 | 200 |
| 7 | φ28锦纶丙纶混合浮绳50m 带浮环  | 条 | 100 |
| 8 | φ300PVC浮球 | 个 | 1000 |
|  |  |  |  |