附件1

项目需求

一、项目名称

雨量传感器校准仪购置

二、项目内容

购置雨量传感器校准仪4套，对各水文勘测大队水毁受损的水文仪器设备雨量传感器校准仪进行修复和更换。

三、雨量传感器校准仪主要技术参数如下

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数 | 性能指标 |
| 1 | 适用雨量器 | 0.5mm分辨率翻斗式雨量计 |
| 2 | 模拟雨强范围 | 0.8-10.5mm/min |
| 3 | 显示仪 | 翻斗翻动斗数显示 |
| 4 | 时间显示 |
| 5 | 雨强显示 |
| 6 | 准确度显示 |
| 7 | 电源电压 | 200v |
| 8 | 工作环境 | 温度：5℃-45℃ |

四、服务期限

合同签订之日起30日。