附件1

项目需求

# 项目名称

5处国家地下水监测工程地下水站点设备修复更换

# 项目内容

开展白马井、八所、感城、玉雄、波莲等5处国家地下水监测站地下水监测设备修复更换。

# 主要技术参数

1.对地下水监测仪器设备进行修复,更换5套一体化压力式水位计。

2.设备技术要求

一体化压力式水位计主要技术参数（地下水）：

测定范围10ｍ，20ｍ，≥30ｍ可选，水位分辨力1mm，水位测定精度±0.05％F.S，温度测定范围-20～70℃，温度分辨力0.02 ℃ ，测定间隔30秒～10天，数据保存值16,000,000 条 ，传感器材质 316SUS，通讯方式RS485接口MODBUS-RTU协议。

# 服务期限

合同签订之日起30日。