附件1

项目需求

# 一、项目名称

项目名称：博鳌水文站ADCP在线流量测验设备迁建改造

# 二、工作内容

1.拆除旧的固定式ADCP设备，移至上游合适断面重新安装

2.在新的断面打桩，遥测终端机立杆及布线，潜水安装固定线束ADCP探头，安装调试，数据接入遥测平台等。

# 三、有关要求

1.具有相类似项目的工作经验，并能够提供类似项目的合同及工作成果。

2.必须保证有能力组织完成要求的全部建设工作。

3.能认真组织好技术及管理队伍，做好工作计划,并按照相关要求进行建设工作。

4.应按期完成建设工作。

5.服务期：2个月。